## Sheet1
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ
к локальной смете № ЛСР-02-01-10 "Диспетчерская связь и тревожная сигнализация для МГН."
Основание |  |  | Акт технического осмотра |  |  |  |  | Акт технического осмотра
наименование раздела (подраздела) проектной документации
№ п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж кабеля | м | 70 | стр.38; Акт технического осмотра.38 | 70.0
Монтажные работы | [6 empty] | Монтажные работы
2 | 2 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный | шт | 3 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 2+1
3 | 3 | Абонентское переговорное устройство для пультов серии GS-10**, -35...+ 45*С, удаление от пульта до 500 м (UTR), 124,5*89,5*25 мм GС-2001B1 | шт | 2 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 2
4 | 4 | Абонентское переговорное устройство GС-2001W3 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
5 | 5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 7 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 3+1+1+1+1
6 | 6 | Коридорная лампа для индикации вызова. Индикация вызова мигающимкрасным цветом от переговорных устройств GC-2001B1 и GC-2001W3,кнопок вызова GC-0422W1 и GC-0423W1. Может дублироватьсяпрерывистым однотонным звуковым сигналом. 2-х цветная индикация(мигающая красная при вызове и мигающая зеленая при разговоре с пультом). IP44, GС-0611W4 | шт | 3 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 3
7 | 7 | Коридорная лампа для индикации вызова. Трехцветная коридорная(сигнальная светозвуковая) лампа с отключаемым зуммером. Режимыработы: постоянное свечение красным - стандартный вызов, мигающийкрасный - экстренный вызов из санузла, синий - вызов врача; зеленый- присутствие персонала в палате. 12 В, 90мА, +5...+45°C, настенное, крепление, 82х82х64 мм, GС-0611W1 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
8 | 8 | Проводная кнопка сброса. Используется для сброса вызовов,поступивших из туалетной кабины (комнаты) для инвалидов.Подключается к сигнальной лампе GC-0611W1 по двухпроводной линии,подключение до 2-х кнопок в параллель. Управление индикациейосуществляется со стороны сигнальной лампы. Накладной монтаж, высота 12мм, GС-0421W1 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
9 | 9 | Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром. Вызов осуществляется нажатием и удержанием в течение 1-2 сек. кнопкивызова или натяжением шнура. Шнур 70 см, накладной монтаж, IP44,высота 12 мм, до 2-х кнопок в параллель к сигнальной лампе GC-0611W2, GС-0423W1 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
10 | 10 | Проводная влагозащищенная кнопка GC-0422W1 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
11 | 11 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
12 | 12 | Стабилизированный блок питания, 12В, 0,35А, БПС 12-0,35 | шт | 1 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 1.0
13 | 13 | Табличка с пиктограммой "Вызов персонала", МР-010В1 | шт | 2 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 2
14 | 14 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 50 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 50.0
15 | 15 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 51 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 50*1.02
16 | 16 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 16 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 16.0
17 | 17 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 16.32 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 16*1.02
18 | 18 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 5 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 5.0
19 | 19 | Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 4 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 4.0
20 | 20 | Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | шт | 6 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 6.0
21 | 21 | Соединения на стык для короба, размеры 25х16 мм | шт | 8 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 8.0
22 | 22 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | шт | 1 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 1.0
23 | 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 25 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 25
24 | 24 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 308 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 105+3+200
25 | 25 | Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х2х0,8 | м | 132.6 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 130*1.02
26 | 26 | Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 2х2х0,5 | м | 3.06 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 3*1.02
27 | 27 | Кабель монтажный, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой изполимерной композиции, не содержащей галогенов КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 | м | 204 | стр.39; Акт технического осмотра.39 | 200*1.02
28 | 28 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 4 | стр.40; Акт технического осмотра.40 | 4
Составил |  |  | ГИП ООО ИК "ПАНОРАМА" Фадеев С.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  |  | Врио ректора ФГБОУ ВО "КГТУ" Мнацаканян А.Г.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)