## Sheet1
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ
к локальной смете № ЛСР-02-01-02 "Конструктивные решения"
Основание |  |  | Акт технического осмотра |  |  |  |  | Акт технического осмотра
наименование раздела (подраздела) проектной документации
№ п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Усиление ленточных фундаментов (тип 1, тип 2) | [6 empty] | Усиление ленточных фундаментов (тип 1, тип 2)
1 | 1 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 8.2 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 29.5-21.3
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12.5 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 12.5
3 | 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 21.3 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 21.3
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 15 км | т груза | 34.08 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 21.3*1.6
5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 14.2 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 14.2
6 | 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 6.5 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 6.5
7 | 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 14.2 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 14.2
8 | 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 21.3 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 21.3
9 | 9 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | м3 | 3.2 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 3.2
9.1 | 9.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 3.264 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | (3.2)*1.02
10 | 10 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.65402 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 654.02/1000
11 | 11 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм | м2 | 53.4 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 53.4
11.1 | 11.1 | Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 253.65 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | (0.534)*315.0+(0.534)*80.0 * 2
12 | 12 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 30.4 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 30.4
12.1 | 12.1 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | шт | 1824 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 30.4*6 * 10
13 | 13 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм | м3 | 1.52 | стр.18; Акт технического осмотра.18 | 30.4*0.05
Усиление столбчатых фундаментов (тип 3) | [6 empty] | Усиление столбчатых фундаментов (тип 3)
14 | 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 42 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 42
15 | 15 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 15.9 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 15.9
16 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 15 км | т груза | 25.44 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 15.9*1.6
17 | 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 26.1 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 26.1
18 | 18 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3.4 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 3.4
18.1 | 18.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 3.468 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.034)*102.0
19 | 19 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | м3 | 12.5 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 12.5
19.1 | 19.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 12.75 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (12.5)*1.02
20 | 20 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 1.0098 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 814.44/1000+195.36/1000
21 | 21 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.50927 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 461.76/1000+47.51/1000
22 | 22 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.01237 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (7.2+5.17)/1000
23 | 23 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм | м2 | 80 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 80
23.1 | 23.1 | Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 380 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.8)*315.0
Усиление сущ.ленточных фундаментов с помощью монолитных банкеток (тип 4) | [6 empty] | Усиление сущ.ленточных фундаментов с помощью монолитных банкеток (тип 4)
24 | 24 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 44.8 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 89.5+16-60.7
25 | 25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 60.7 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 60.7
26 | 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 179.5 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 150.5+29
27 | 27 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 96.3 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 179.5-83.2
28 | 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 15 км | т груза | 251.2 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (96.3+60.7)*1.6
29 | 29 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 44.8 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 44.8
30 | 30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 83.2 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 83.2
31 | 31 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 44.8 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 44.8
32 | 32 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | м3 | 96.3 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 96.3
33 | 33 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 60.7 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 60.7
34 | 34 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 90 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 90
34.1 | 34.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 99 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (90.0)*1.1
35 | 35 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 6.344 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 0.056*97+0.03*22+0.063*4
35.1 | 35.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 6.47088 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.06344)*102.0
36 | 36 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 24.216 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 0.216*97+0.096*22+0.288*4
36.1 | 36.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 24.70032 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.24216)*102.0
36.2 | 36.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 15.764616 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.24216)*65.1
37 | 37 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.30676 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | 306.76/1000
37.1 | 37.1 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.30676 | стр.19; Акт технического осмотра.19 | (0.30676)*1.0
38 | 38 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм | м2 | 165 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 165
38.1 | 38.1 | Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 783.75 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (1.65)*315.0+(1.65)*80.0 * 2
39 | 39 | Устройство фундаментных балок | м3 | 11.3 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 11.3
39.1 | 39.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 11.4695 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (0.113)*101.5
39.2 | 39.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 12.9159 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (0.113)*114.3
40 | 40 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.60207 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 602.07/1000
41 | 41 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.26781 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 267.81/1000
42 | 42 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.40228 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 402.28/1000
43 | 43 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.74336 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (115*3.232+230*1.616)/1000
43.1 | 43.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.74336 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (0.74336)*1.0
44 | 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 25.4 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 25.4
45 | 45 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 25.4 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 25.4
46 | 46 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм | м2 | 190 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 190
46.1 | 46.1 | Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 902.5 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (1.9)*315.0+(1.9)*80.0 * 2
47 | 47 | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками | т | 1.96222 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (1739.9+222.32)/1000
48 | 48 | Обетонирование: балок и прогонов | м3 | 1.1 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 1.1
48.1 | 48.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 1.122 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | (1.1)*1.02
49 | 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 92.6 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 92.6
50 | 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | м2 | 92.6 | стр.20; Акт технического осмотра.20 | 92.6
Ремонт стен, балок,плит покрытия , тамбура | [6 empty] | Ремонт стен, балок,плит покрытия , тамбура
51 | 51 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.9 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 2.9
52 | 52 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 2.9 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 2.9
52.1 | 52.1 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.696 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (2.9)*0.24
52.2 | 52.2 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 1102 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (2.9)*0.38 * 1000
53 | 53 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 8.5 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 8.5
54 | 54 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 8.5 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 8.5
54.1 | 54.1 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 2.04 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (8.5)*0.24
54.2 | 54.2 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 3230 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (8.5)*0.38 * 1000
55 | 55 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм | т металлоконструкций | 0.081 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 6*13.5/1000
55.1 | 55.1 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.081 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (0.081)*1.0
56 | 56 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.04615 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (41.65+4.5)/1000
56.1 | 56.1 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 26.3055 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (0.04615)*0.57 * 1000
57 | 57 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0.043316 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 41.65*1.04/1000
58 | 58 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.00468 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 4.5*1.04/1000
59 | 59 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7.5 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 7.5
60 | 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7.5 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 7.5
61 | 61 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т | 0.1134 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (113.4)/1000
62 | 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 9.6 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 9.6
63 | 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 9.6 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 9.6
64 | 64 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т | 0.412808 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | (40.2+339.12+2.656+30.832)/1000
65 | 65 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 13 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 13
66 | 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 13 | стр.21; Акт технического осмотра.21 | 13
67 | 67 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | м | 22 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | 22
68 | 68 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т | 0.33354 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | (220.5+113.04)/1000
68.1 | 68.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.0100062 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | (0.33354)*0.03
69 | 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 12 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | 12
70 | 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 12 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | 12
71 | 71 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | м | 85 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | 85
72 | 72 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | м2 | 1.5 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | 1.5
72.1 | 72.1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200 | шт | 78 | стр.22; Акт технического осмотра.22 | (0.015)*5.2 * 1000
73 | 73 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | м | 115 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 55+29+31
74 | 74 | Монтажный состав RSA | кг | 207 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 1.8*115
75 | 75 | Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования: подготовительные и заключительные работы | м2 | 46 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 115*0.4
76 | 76 | Монтажный состав RSA | кг | 91.85 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 167*0.55
77 | 77 | Пакер пластиковый диаметр 18мм | шт | 167 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 167
78 | 78 | Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования: двухкомпонентного геля на основе метакрилатной смолы | л | 93 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | 93
78.1 | 78.1 | Гель двухкомпонентный гидрофильный быстрогерметизирующий на основе смеси акрилатов и метакрилатов для инъекционных работ в железобетонных, кирпичных, каменных сооружениях и для стабилизации грунтов, при температуре +20 °C плотность 1,01 г/см3, вязкость 2,6 мПа*с | кг | -101.6211 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | (0.93)*(-109.27)
79 | 79 | Инъекционный состав RSA Inject | кг | 101.6211 | стр.22,23; Акт технического осмотра.22,23 | (0.93)*(109.27)
80 | 80 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | м | 158 | стр.23; Акт технического осмотра.23 | 158
81 | 81 | Монтажный состав RSA | кг | 180.12 | стр.23; Акт технического осмотра.23 | 1.14*158
82 | 82 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.013114 | стр.23; Акт технического осмотра.23 | 0.083*158/1000
83 | 83 | Спиральный анкер RSA-bar 8мм, длина 1м | м | 158 | стр.23; Акт технического осмотра.23 | 158
84 | 84 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | м | 84 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 84
85 | 85 | Монтажный состав RSA | кг | 95.76 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 1.14*84
86 | 86 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.006972 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 0.083*84/1000
87 | 87 | Спиральный анкер RSA-bar 8мм, длина 1м | м | 84 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 84
88 | 88 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 35 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 35.0
89 | 89 | Монтажный состав RSA | кг | 210 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 6*35
90 | 90 | Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования: подготовительные и заключительные работы | м2 | 35 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 35.0
91 | 91 | Монтажный состав RSA | кг | 211.75 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 11*35*0.55
92 | 92 | Пакер пластиковый диаметр 18мм | шт | 385 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 11*35
93 | 93 | Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования: двухкомпонентного геля на основе метакрилатной смолы | л | 320.8 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 320.8
93.1 | 93.1 | Гель двухкомпонентный гидрофильный быстрогерметизирующий на основе смеси акрилатов и метакрилатов для инъекционных работ в железобетонных, кирпичных, каменных сооружениях и для стабилизации грунтов, при температуре +20 °C плотность 1,01 г/см3, вязкость 2,6 мПа*с | кг | -350.53816 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | (3.208)*(-109.27)
94 | 94 | Инъекционный состав RSA Inject | кг | 350.53816 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | (3.208)*(109.27)
95 | 95 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | м | 104 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 104
96 | 96 | Монтажный состав RSA | кг | 58.24 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 0.56*104
97 | 97 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.008632 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 0.083*104/1000
98 | 98 | Спиральный анкер RSA-bar 8мм, длина 1м | м | 104 | стр.24; Акт технического осмотра.24 | 104
99 | 99 | Разборка: мелкоблочных стен | м3 | 16.3 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 16.3
100 | 100 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 16.3 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 16.3
100.1 | 100.1 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5 | м3 | 16.463 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (16.3)*1.01
100.2 | 100.2 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для укладки блоков и плит из ячеистого бетона | т | 0.33415 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (16.3)*20.5/1000
101 | 101 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.04863 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (44.1+4.53)/1000
101.1 | 101.1 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 27.7191 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (0.04863)*0.57 * 1000
102 | 102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0.045864 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 44.1*1.04/1000
103 | 103 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.0047112 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 4.53*1.04/1000
104 | 104 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.5 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 1.5
105 | 105 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1.5 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 1.5
106 | 106 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0.15 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 0.15
106.1 | 106.1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 60.3 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (0.15)*0.402 * 1000
107 | 107 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.16124 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (129.85+11.76+19.63)/1000
107.1 | 107.1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 91.9068 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (0.16124)*0.57 * 1000
108 | 108 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0.135044 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 129.85*1.04/1000
109 | 109 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0122304 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 11.76*1.04/1000
110 | 110 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.0204152 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 19.63*1.04/1000
111 | 111 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.06 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 0.06
111.1 | 111.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.0624 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (0.06)*1.04
112 | 112 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5.9 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 5.9
113 | 113 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5.9 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 5.9
114 | 114 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | м | 220 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 220
115 | 115 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т | 2.5298 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (1715+814.8)/1000
115.1 | 115.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.075894 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | (2.5298)*0.03
116 | 116 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 90.6 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 90.6
117 | 117 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 90.6 | стр.25; Акт технического осмотра.25 | 90.6
118 | 118 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 2.05 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 2.05
119 | 119 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 2.05 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 2.05
119.1 | 119.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 2.091 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (2.05)*1.02
120 | 120 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.24666 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (185.6+46.63+14.43)/1000
121 | 121 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.04663 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 46.63/1000
122 | 122 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.1856 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 185.6/1000
123 | 123 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.01443 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 14.43/1000
124 | 124 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 10.2 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 10.2
124.1 | 124.1 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм | м3 | 1.0506 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.102)*10.3
125 | 125 | Очистка поверхности щетками | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
126 | 126 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
127 | 127 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
128 | 128 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
129 | 129 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
129.1 | 129.1 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм | м2 | -22.68 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.21)*(-108)
130 | 130 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 22.68 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.21)*(108)
131 | 131 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 21 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 21
131.1 | 131.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0.0063 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.21)*0.03
131.2 | 131.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4.2 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.21)*0.02*1000
132 | 132 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 | 0.52 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 2.6*0.2
133 | 133 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0.28 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 0.28
134 | 134 | Устройство поясов: в опалубке | м3 | 0.28 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 0.28
134.1 | 134.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 0.2842 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.0028)*101.5
134.2 | 134.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0.21812 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.0028)*77.9
135 | 135 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.03108 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 31.08/1000
136 | 136 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.006408 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 18*0.356/1000
137 | 137 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0.52 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 0.52
137.1 | 137.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 0.5278 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.0052)*101.5
137.2 | 137.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0.44772 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.0052)*86.1
138 | 138 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0.024 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 24/1000
139 | 139 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.01067 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 10.67/1000
140 | 140 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0.001862 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 14*0.133/1000
141 | 141 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0.42 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | 0.42
141.1 | 141.1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 168.84 | стр.26; Акт технического осмотра.26 | (0.42)*0.402 * 1000
Приямок П-1 | [6 empty] | Приямок П-1
142 | 142 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 0.96 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.96
143 | 143 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.12 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.12
143.1 | 143.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0.1224 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.0012)*102.0
144 | 144 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0.84 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.84
144.1 | 144.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 0.8526 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.0084)*101.5
144.2 | 144.2 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0.4158 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.0084)*49.5
145 | 145 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.05245 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (43.32+9.13)/1000
146 | 146 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.0117 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 11.7/1000
146.1 | 146.1 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0117 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.0117)*1.0
147 | 147 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси | м2 | 4.2 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 4.2
148 | 148 | Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м2 | 1.5 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 1.5
149 | 149 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0.00705 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.47*0.015
150 | 150 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.0105 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.7*0.015
151 | 151 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 0.64 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.64
151.1 | 151.1 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 30-39 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,4 МПа, толщина 40-100 мм | м3 | 0.03296 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.0064)*103.0*0.05
152 | 152 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.6 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 1.6
153 | 153 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1.6 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 1.6
Отверстия ОВ | [6 empty] | Отверстия ОВ
154 | 154 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.08 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.08
155 | 155 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм | отверстий | 8 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 7+1
156 | 156 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 | отверстий | 8 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 7+1
157 | 157 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 0.26 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0,8+0,5)*2*0,05*2
158 | 158 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.34785 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 347.85/1000
159 | 159 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.34785 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 347.85/1000
160 | 160 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм | т | 0.34785 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 347.85/1000
161 | 161 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.014 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 0.014
161.1 | 161.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 0.01456 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | (0.014)*1.04
162 | 162 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.04345 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 43.45/1000
163 | 163 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.04345 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 43.45/1000
164 | 164 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 11.3 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 11.3
165 | 165 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 11.3 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 11.3
Прочие работы | [6 empty] | Прочие работы
166 | 166 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 68.464 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 11.4*1.8+16.3*2.4+2.48*1.8+0.52*2.5+0.42*1.8+0.96*2.4
167 | 167 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 121 км | т груза | 68.464 | стр.27; Акт технического осмотра.27 | 11.4*1.8+16.3*2.4+2.48*1.8+0.52*2.5+0.42*1.8+0.96*2.4
Составил |  |  | ГИП ООО ИК "ПАНОРАМА" Фадеев С.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  |  | Врио ректора ФГБОУ ВО "КГТУ" Мнацаканян А.Г.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)