## Sheet1
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ
к локальной смете № ЛСР-02-01-06 "Система водоснабжения"
Основание |  |  | Акт технического осмотра |  |  |  |  | Акт технического осмотра
наименование раздела (подраздела) проектной документации
№ п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | шт | 1 | стр.58; Акт технического осмотра.58 | 1
2 | 2 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 34 | стр.58; Акт технического осмотра.58 | 34.0
3 | 3 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | м | 14 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 14.0
4 | 4 | Снятие смесителя: без душевой сетки | шт | 8 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 5+3
5 | 5 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
6 | 6 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | компл | 3 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 3
7 | 7 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | отверстий | 3 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 3.0
8 | 8 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.0194 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 0.1*0.1*0.13*2+0.1*0.1*0.42*4
9 | 9 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах | шт | 6 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 2+4
9.1 | 9.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.01872 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | (0.06)*0.312
10 | 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 0.5*0.2
10.1 | 10.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.104 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | (0.1)*1.04
Хозяйственно-питьевой водопровод В1 | [6 empty] | Хозяйственно-питьевой водопровод В1
11 | 11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 14 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 14.0
11.1 | 11.1 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 14.35 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | (0.14)*102.5
12 | 12 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 20 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 20
13 | 13 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 29 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 3*3+8*2+1*4
14 | 14 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | соединений | 1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1*1
15 | 15 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 3 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 3
16 | 16 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 8 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 8
17 | 17 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт | 2 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1+1
18 | 18 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм | шт | 1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1.0
19 | 19 | Отвод переходной ППР 25х20мм | шт | 1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1
20 | 20 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 34 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 34
20.1 | 20.1 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 34.85 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | (0.34)*102.5
21 | 21 | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм | шт | 57 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 57
22 | 22 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм | шт | 11 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 11
23 | 23 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 102 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 14*2+17*3+11+3*3+1*3
24 | 24 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 14 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 14
25 | 25 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 17 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 17
26 | 26 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 11 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 11.0
27 | 27 | Тройник двухплоскостной ППР Dн20 | шт | 3 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 3.0
28 | 28 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 48 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 14+34
29 | 29 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 15.4 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 14*1.1
30 | 30 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 37.4 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 34*1.1
31 | 31 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
32 | 32 | Счётчик холодной воды с импульсным выходом, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1
33 | 33 | Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 2
34 | 34 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 2.0
35 | 35 | Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1
36 | 36 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
37 | 37 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 25 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
38 | 38 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
39 | 39 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
39.1 | 39.1 | Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | (0.1)*10.0
40 | 40 | Установка кранов воздушных | компл | 1 | стр.59; Акт технического осмотра.59 | 1.0
Горячий водопровод Т3 | [6 empty] | Горячий водопровод Т3
41 | 41 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 4 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 4.0
41.1 | 41.1 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 4.1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | (0.04)*102.5
42 | 42 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм | шт | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 7
43 | 43 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 10 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 10
44 | 44 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 41 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 7+2*3+14*2
45 | 45 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 14 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 14
46 | 46 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 2 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 2
47 | 47 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 7
48 | 48 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 4 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 4
48.1 | 48.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 4.4 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | (0.4)*0.11 * 100
49 | 49 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | компл | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 7.0
50 | 50 | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака до 50 л | компл | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 5+2
51 | 51 | Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | (7.0)*1.0
52 | 52 | Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2" | шт | 7 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 7
53 | 53 | Установка смесителей | шт | 1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1
54 | 54 | Смеситель для умывальника и мойки, однорукояточный, центральный, настольный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 165 мм, плоский излив | шт | 5 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 5
55 | 55 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм | компл | 3 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 3.0
56 | 56 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 1 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 1.0
57 | 57 | Гибкая подводка с оплёткой из нержавеющей стали для подключения умывальника 3/4" 40 см | шт | 18 | стр.60; Акт технического осмотра.60 | 9+9
Составил |  |  | ГИП ООО ИК " ПАНОРАМА" Фадеев С.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  |  | Врио ректора ФГБОУ ВО "КГТУ" Мнацаканян А.Г.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)