## 07-01-03 Устройство системы обо
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по текущему ремонту и реставрации
ГБУ "Музей-заповедник "Казанский Кремль"
________________________А.Ю. Нижегородов
____ ________________ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-03
Устройство системы обогрева входных групп (Обогрев входной группы и ливневых труб (Благовещенский Собор)
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. |  |  |  |  | Раздел 1.
1 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 2
2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 1.5
3 | Шкаф управления ШУЭ 1 HEATcontrol h/18-160-850, 1400х1000х300, U-380В, I-160А | шт | 1
4 | Шкаф управления ШУЭ 2 HEATcontrol h/3-32-Cpt, 700х500х250, U-380В, I-32А | шт | 1
5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 5
6 | Датчик температуры воздуха наружной установки 10кОм, IP65 21RT0308R | шт | 4
7 | Датчик температуры воздуха наружной установки 10кОм, IP65 21RT0308R | шт | 1
8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1
9 | Выключатель автоматический Legrand DRX 250 HP TM Рег 3Р 160A 50кА | шт | 1
10 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 23.54
11 | Кабель резистивный ДЕВИ/Ридан Snow-30 84805400R | м | 2130
12 | Кабель саморегулируемый Ridan Iceguard-18 21RT0815R | м | 224
13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.2
14 | Кабель ППГнг (А)-HF 5х35мк (N.PE)-0.66 (круглый) ГОСТ 31565-2012 | м | 20
16 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 13.08
17 | Кабель ППГнг (А)-HF 5х6.0ок (N.PE)-0.66 (круглый) ГОСТ 31565-2012 | м | 10
18 | Кабель ППГнг (А)-HF 3х4.0ок (N.PE)-0.66 (круглый) ГОСТ 31565-2012 | м | 980
19 | Кабель ППГнг (А)-HF 4х1.5ок (N.PE)-0.66 (круглый) ГОСТ 31565-2012 | м | 280
20 | Кабель ППГнг (А)-HF 3х1.5ок (N.PE)-0.66 (круглый) ГОСТ 31565-2012 | м | 38
21 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.1
22 | Провод ПуГВнг (А)-LS 1х35 белый многопроволочный ГОСТ 31947-2012 | м | 10
23 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 43
24 | Ремнабор с термоусадкой для 2-жил.кабеля DEVI Crimp 18055350 | шт | 40
25 | Ремнабор с термоусадкой для саморегулируемого кабеля DEVI Crimp 19805761 | шт | 3
30 | Кабельный хомут 150х3.0 (100шт) | уп | 92
31 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | шт | 3
32 | Клемма трехпроводная 0,2-4мм2 | шт | 10
33 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 12.9
34 | Труба гофрированная ПВХ 50 с протяжкой | м | 20
35 | Труба гофрированная ПВХ 25 с протяжкой | м | 10
36 | Труба гофрированная ПВХ 20 с протяжкой | м | 560
37 | Труба гофрированная ПНД 20 оранж тяжелая | м | 700
38 | Скоба металлическая СМД 48-50 | шт | 50
39 | Скоба металлическая СМД 19-20 | шт | 1400
40 | Держатель для гофры d50 | шт | 50
41 | Держатель для гофры d25 | шт | 20
42 | Держатель для гофры d20 | шт | 1120
44 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого | канал | 5
47 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.03
48 | Труба ВГП оцинк 57х3.0 ГОСТ 3262-75 | м | 3
49 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.33
50 | Труба ВГП оцинк 25х2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 33
51 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 4
63 | Муфта кабельная концевая 1ПКВ(Н)Тп-5х(35-50) | шт | 4
55 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 2
56 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК (4:1)-20/5 черн | шт | 2
57 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А | шт | 3
58 | Плавкая вставка предохранителя ППНН-33, габарит 0, 160А | шт | 3
59 | Держатель плавкой вставки ДП-33, габарит 0, 160А | шт | 3
60 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2 | 100 м | 0.01
61 | Шина медная ШМТ 5х20 | шт | 1
62 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | участок | 41
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]